Концепция круглосуточного кардиографа (версия для печати)

- С учётом развития устройств цифровой памяти на "микро-схемах", разработать и производить устройства непрерывного запоминания кардиосигналов (мониторинга) в течение длительного времени.

В зависимости от совершенствования миниатюризации прибора и способности пациента носить его без повреждения и ущерба себе, прибор можно разместить в кармашке обтягивающей трикотажной одежды в местах, не мешающих движениям в обыденной жизни.

Датчики сигналов и их проводники можно наклеивать на нужные биоактивные точки (БАТ) и страховать от сдвига трикотажем.

- Число каналов записи и вывода на внешний интерфейс сигналов определяется сложностью заболевания и методами их диагностирования.

Если сигналы отдельных датчиков не обрабатываются в устройстве, то их можно записывать отдельно с каждого датчика при синхронизации записи по времени.

Более совершенные приборы должны иметь анализатор сигналов, распознавать моменты кризиса и транслировать сигнал опасности.

Желательно иметь возможность давать пациенту звуковую или голосовую подсказку о желательности вызвать помощь. Она может выводиться на пейджер пациента и дежурного кардиолога района его нахождения.

Ещё более совершенные приборы должны определять координаты нахождения пациента и сообщать их автоматически для возможности оказания помощи пациенту, когда он не может вызвать помощь сам.

- Датчики и их проводники могут быть частью трикотажной одеж-ды, если густота размещения контактов датчиков достаточна для попадания одного из них на БАТ при любом смещении одежды, а система управления обеспечивала отключение сместившегося от БАТ контакта, подключения попавшего на БАТ контакта.

- Размещаемое на пациенте устройство должно иметь разъём для съёма накопившейся информации без демонтажа устройства с пациента.

Кроме ЭВМ кардиолога, данную информацию должен уметь расшифровывать и софт (программное обеспечение, ПО) домашней ЭВМ пациента.

- Дальнейшее совершенствование прибора должно позволять распознавать действия пациента при возникновении кардио-кризисов: наклоны, подъём тяжестей, ходьба по ступеням, бег, ссора, реакция на информацию и т.п.

Для этого могут использоваться не только биосигналы пациента, но и сигналы с оборудования, на котором он в это время он мог работать.

- ПО кардиографа и используемых ЭВМ должно содействовать установлению диагноза (а со временем - практически в автоматическом режиме), выработке совета пациенту по приёму лекарств и иного воздействия для снятия кризиса.

- Рекомендуемое мной использование кардиографов и их взаимодействие с используемым оборудованием может быть необходимо не только в быту и работе .больных людей, но и лиц из групп риска: водителей транспортных средств, операторов сложных и опасных производств и т.п..

 Маленков Семён Кузьмич , 1966, 1987-1990-92-97-2002-2007-2012

История данных предложений началась в 1987 г. с моих предложений (на курсах МИРЭА) развития ЭВМ на микрочипах (а не на механических элементах памяти типа HDD ("винчестер"), с желания развивать это на отечественном производст-ве по типу достижений на зеленоградском калькуляторе. Затем в 1992 году, после получения информации о развитии полупроводниковых элементов памяти, затем пополнялась при информации о развитии пейджеров и сотовых аппаратов связи, навигации. Обратите внимание: я рассылаю её с 92 г. более 20 лет, публикую её с открытия собственного сайта в 1997 г., уже более 15 лет! Не замечать её можно только специально!

Претендую на помощь в патентовании и на внесение в Книги Рекордов.

к статье Новый взгляд на государство" \\ "С чего начинается Родина?" \ "Призраки из Европы" \ "Детский взгляд на болезнь большевизма" \\ концепции Маленкова С.К. \\ Концепция устройства государства \ Концепция законодательства \ Концепция Конституции \ Концепция должности Президента \ Концепция должности Гаранта \\ Концепция правительства \ Концепция судьи \ Концепция создания бюджета \\ Концепция местного самоуправления населения \ К концепции здравоохранения \ к краткой Концепции общенародной медицины \\