Концепция водопровода (версия для печати)

- Водопровод должен быть надёжным круглосуточно и ежедневно.

- Необходимость ремонта не должна оставлять без воды. Для планового или аварийного отключения водоподвода должно быть переключение на запасную трубу.

- Каждое направление водопотока должно иметь санитар-но-эпидемиологический контроль в нескольких точках.

- Контроль водопотока должен стремиться к компьютери-зации и автоматизации.

- В местах доступа к водопотоку, например, посредством ремонтов, должно более часто контролироваться качество, гарантироваться исключения подмеса вредных компонен-тов.

- Должна гарантироваться как чистота подаваемой воды, так и чистота передающих труб.

- Трубы должны подвергаться периодической промывке и очистке от коррозии, ила, жира, и др.

- Желательно использовать узлы биологического обез-зараживания воды: ультрафиолетовое облучение, ионизация серебром или йодом, и др. безопасные для здоровья потребителя способы.

- В перспективе должно планироваться создание узлов специальной очистки и создания воды лечебного качества, включая её минерализацию по желаемому составу.

- Дополнительные коллективные фильтры должны устанавливаться в узлах группового потребления, например, у дома или подъезда, этажа.

- Желательно использовать трубы, не подвергающиеся коррозии и имеющие способность к хорошей очистке.

- Водоподвод холодной воды должен быть технический и питьевой. Подвод горячей воды относится к техничес-кому.

- Водоподвод технической воды может снабжаться в каждой квартире или их группе узлом регулирования её жёсткости (декальцинирования), узлом создания желаемого моющего состава.

- Системы смешения воды должны периодически прове-ряться на исключение обратного тока, подмеса одного потока в другой.

- Стремиться к внедрению в практику использования аппараты живой и мёртвой воды, особенно, для полива цветов, использования в пищу человека и животных, санитарной обработки помещений и посуды, промывки труб, купания, обеззараживания стоков.

- Дома могут иметь центральный (групповой) подвод горячей воды, но могут иметь и локальный узел нагрева с использованием теплоотдач кондиционеров, холодиль-ников, электронагрева термопарами, солнечными батареями и др. средствами, часть из которых может относиться к резервным.

- Каждый квартал или группа кварталов может снабжаться своей системой предварительной или полной очистки стоков. Стоки мыльной воды (ванн, посудомоечных и стиральных машин) и канализации желательно разделять.

- Объекты могут иметь подключение к 2 и более водопроводам, к артезианским скважинам, к озёрным и водохранилищным водозаборам, к подземным хранилищам, к скважинам до уровня океана и др.

- Системы водоподвода, водоучёта и водоочистки должны ориентироваться на границы самоуправляемых и муници-пальных образований, чтобы исключать споры или диверсии.

- Технический персонал и используемое оборудование должно сертифицироваться и аттестовываться.

 Маленков Семён Кузьмич , 1966, 1976, 1986, 1990, 2006, 2012

Обратите внимание: я рассылаю её с 66 г. (в Новомосковске), с 70 г. в Москве (и в 90 году демократическому МосСовету), т.е. уже более 45 лет и публикую на сайте с 97 года - более 15 лет! Не замечать её можно только специально!

Претендую на помощь в патентовании и на внесение в Книги Рекордов.

концепции Маленкова С.К. \\ Концепция устройства государства \ Концепция законодательства \ Концепция Конституции \ Концепция должности Президента \ Концепция должности Гаранта \\ Концепция правительства \ Концепция судьи \ Концепция создания бюджета \\ Концепция местного самоуправления населения \ Концепция непрерывного образования \ К концепции здравоохранения \ к краткой Концепции общенародной медицины \\ концепция ненасильственного радио и телевидения \ Возврат в сайт